TWK-745　电工技能实训与考核实验室成套设备

一、产品特点：

我公司根据国内各类企业对从业人员工艺要领与操作技能高熟练程度的迫切要求，综合了“电子类”“机械类”“电子电器类”《电工技能训练》教学大纲并按照劳动及社会保障部颁发的“工人技术等级标准”和“职业技能鉴定规范”的内容要求，符合国家教育职业技术培训“培养技能，重在应用”精神而研制的最新一代产品。实训内容注意广泛性、科学性和实用性。通过安全用电，常用工具及仪表的使用，电工基本技能训练，电动机的安装维护与故障处理，电动机基本控制线路的安装、调试与维修，常用生产机械电气控制线路的故障分析与处理等项目实训，学员可以达到职业技能鉴定中级以上水平。该设备是高等院校、中专、技校、职业学校及各类培训机构为学生参加社会工作前必不可少的训练设备，也可用作考核机构对学生进行考核的理想设备。

二、实训台构成与性能：

1、电源及参数：

1.1、输入电源：三相四线电源，输入时指示灯亮

1.2、电源输出：有嵌入式保险盒和漏电开关二级保护功能，一个应急开关。

1.2.1　监视电压表：通过换相开关指示三相输出电压。

1.2.2　三相电源输出：由三相电源插座和安全接线座输出电压，通过万能开关控制三相电的输出，以提高安全性。

1.2.3　0-220V电源输出：一组万能插座。为各种仪器提供工作电源。

1.2.4　可调交直流电源：一台0.5KVA单相调压器，输出0～240V交流电压，电压输出有表指示。

1.2.5　恒流稳压电源：一路0-30V稳压输出，内置式继电器自动换档。多圈电位器连续调节，使用方便。输出最大电流为1.5A，具有预设式限流保护功能，输出由0.5级数字电流表、电压表指示，电压稳定度＜10-2，负载稳定度＜10-2，纹波电压＜5mv。

1.3　智能型真有效值交流电流表：精度0.5级，测量范围0～5A，采用美国模拟器件公司生产的新型高性能RMS真有效值转换器，配以高速MPU单元设计而成。具有量程自动判断、真有效值自动切换、告警、复位功能。使用方便，精度高，安全可靠。

1.4　智能型交流多功能测量电表：可同时测量电流I、电压U、功率Kw、电能Kwh、工作时间T。

2、实验操作桌：由双面饰面板制成，不变形，不褪色。尺寸：160×70×80cm，铝合金框架，造型美观大方，中间设有抽屉，存放工具，左右二只储存柜，用于储存元器件。

三、整套设备构成与配备（以二十四座为例）：

1、实训操作桌12张，一桌二座，操作桌桌面中央设置九孔通用继电控制实训插板（尺寸：45×70cm），继电控制实训根据电路要求插上电气元件，布线实验。元器件已装在特制元件盒上，实验时插在通用底板上就能连线实训，方便、灵活。每张操作桌配有一块胶皮板，保护插板和桌面（如需要在桌上放置电动机、焊接、放重物等）。

2、示教控制台：由示教实训操作桌、实训台、演示控制屏组成，能分别控制12台学生实训台的电源。尺寸为160×70cm。

3、实训台，共12台，每张学生实训操作桌上配置1台。

4、器材配备：人体复苏模型1个、灭火器1只，手电钻3把，表笔、扳手、尖嘴钳、钢丝钳、剥线钳等工具13套，电烙铁及烙铁架25套，MF-50万用表13只，数字万用表13只，电度表13只，兆欧表13只，钳形表13只，转速表1只，绕线机2台，保险盒39只，配电板26块，熔断器78只，拉线开关，圆插座，平灯头各26只，20W日光灯13套，交流电流表39只，交流电压表13只，换相开关13只，电阻一批，变压器组件13套，三相电动机拉具1套，钢锯架13把，单相电动机13台，三相180W鼠笼式电动机26台，100W直流电机1台，交流接触器52只，组合开关13只，3H铁壳按钮13只，热继电器26只，时间继电器13只，变压器13只，单刀开关13只，三相闸刀13只，信号灯13只，变压器绕线桌1张，双门立柜2个，学生凳25张。

四、实训项目：

1.低压验电表的使用。　　　　　　　　　　　　22.小型变压器故障检查与排除。

2.灭火器的操作方法。　　　　　　　　　　　　23.三相鼠笼式电动机的拆装与测试。

3.口对口人工呼吸法和胸外心脏压挤法观察。　　24.三相鼠笼式电动机运行巡视。

4.常用工具的使用与识别。　　　　　　　　　　25.三相鼠笼式异步电动机的定期检修。

5.常用导线的连接和绝缘的恢复。　　　　　　　26.三相鼠笼式异步电动机故障分析。

6.电烙铁的拆装与焊接技能训练。　　　　　　　27.定子绕组局部故障的排除。

7.电工识图训练。　　　　　　　　　　　　　　28.单相电容式电动机绕组的拆换。

8.配电板安装。　　　　　　　　　　　　　　　29.单相电容式电动机故障与排除。

9.室内配线。　　　　　　　　　　　　　　　　30.手动正转控制线路的安装与检修训练。

10.室内照明线路安装。　　　　　　　　　　　 31.接触器点动正转控制

11.电流表、电压表的安装。　　　　　　　　　 32.具有自锁的正转控制。

12.万用表转换开关的使用和读数。　　　　　　 33.具有过载保护的正转控制。

13.交流电压的测量。　　　　　　　　　　　　 34.接触器联锁的正反转控制。

14.直流电压、直流电流的测量。　　　　　　　 35.按钮联锁的正反转控制线路。

15.电阻的测量。　　　　　　　　　　　　　　 36.按钮、接触器复合联锁的控制线路。

16.兆欧表、钳形电流表接地电阻测定仪的使用。 37.接触器控制Y-△降压控制。

17.常用开关类电器拆装。　　　　　　　　　　 38.X62-W型铣床主轴与进给电机的联锁控制。

18.交流接触器的拆卸与组装。　　　　　　　　 39.时间继电器控制Y-△降压起动控制。

19.热继电器与时间继电器的拆卸和组装。　　　 40.C620-1型车床控制线路的模拟安装。

20.常用启动器的结构观察及检测。　　　　　　 41.直流电动机的拆装训练（教师演示）。

21.小型变压器的制作。　　　　　　　　　　　 42.直流电动机的检修训练（老师演示）。

TWK﹣745　电工技能实训与考核实验台元件配置清单（每台）

| 元 件 名 称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 阻 | 10Ω | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 68Ω | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 100Ω | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 470Ω | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 680Ω | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 6.8K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 10K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 51K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 68K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 300K | 1 | 1/8W |
| 电 笔 |  | 1 |  |
| 电 度 表 |  | 1 | 上海东字 |
| 兆 欧 表 |  | 1 | 上海西利光 |
| 钳形电流表 | MG28/36 | 1 | 上海西利光 |
| 交流电流表 | 85L17 | 3 | 5A(浙江精华) |
| 交流电压表 | 85L17 | 1 | 450V(浙江精华) |
| 保 险 盒 |  | 3 |  |
| 配 电 板 |  | 2 |  |
| 拉线开关 |  | 2 |  |
| 圆 插 座 |  | 2 |  |
| 平 灯 头 | 250V/5A | 2 |  |
| 日光灯组件 | 15W | 1 |  |
| 换相开关 |  | 1 | 上海机械电器厂 |
| 变压器组件 | 8W | 1 |  |
| 单相电动机 |  | 1 | 上海鹿城 |
| 接 线 盒 |  | 1 |  |
| 鼓形绝缘子 |  | 8 |  |
| 单相闸刀 | HK2-15/2 | 1 | 上海开关电器厂 |
| 木 台 |  | 5 |  |
| 挂 线 盒 |  | 1 |  |
| 熔 断 丝 |  | 若干 |  |
| 松香、焊锡丝 |  | 若干 |  |
| 塑料线卡 |  | 若干 |  |
| 螺丝、黑胶布、套管 |  | 若干 |  |
| 三相电动机 | Y/Δ380V 180W | 2 | 上海鹿城 |
| 交流接触器 | CJT1-10 380V | 4 | 上海麦琪特 |
| 组合开关 |  | 1 | 上海强星电器 |
| 螺旋式熔断器 | 380V 15A | 6 | 中国正泰集团 |
| 四孔接线板 |  | 6 | 工具 |
| 铁壳按钮 | 2H | 2 | 上海江达电器厂 |
| 热继电器 |  | 2 | 中国德力西 |
| 时间继电器 |  | 1 | 上海机床电器厂 |
| 三相闸刀 |  | 1 |  |
| 变 压 器 | 50W | 1 | 上海天威 |
| 单刀开关 |  | 1 |  |
| 信 号灯 | 6.3V | 1 |  |
| 活动扳手 |  | 1 |  |
| 剥 线 钳 |  | 1 |  |
| 钢 丝 钳 |  | 1 |  |
| 尖 嘴 钳 |  | 1 |  |
| 电 工 刀 |  | 1 |  |
| 锉 刀 |  | 1 |  |
| 剪 刀 |  | 1 |  |
| 鎯 头 |  | 1 |  |
| 钢锯架 |  | 1 |  |
| 镊 子 |  | 1 |  |
| 电烙铁及烙铁架 |  | 2 |  |
| 万 用 表 | MF47 | 1 | 上海第四电表厂 |
| 螺 丝 刀 | － ＋ | 4 |  |
| 导 线 |  | 若干 |  |
| 实 验 台 |  | 1 | 上海天威 |
| 实 验 桌 |  | 1 | 上海天威 |
| 防 腐 皮 |  | 1 |  |
| 凳 子 |  | 2 |  |

注：

示教台配置清单：在上述配备元器件的基础上，增加人体复苏模型1个、直流电动机1台、灭火器1只、数字万用表1只、转速表1只、绕线机2台、电动机拉具1套、变压器绕线桌1张、双门拉柜2个及手电钻3把。